## Sheet1
| No Facade | Blinds at 45° | Adaptive Solar Facade
Madrid
Heating Electricity COP4(kWh) | 251.5 | 265.65 | 250.89
Cooling Electricity COP3(kWh) | 2398 | 1009.24 | 928.19
Lighting 11.74 W/m2 (kWh) | 378.9 | 412.12 | 385.52
Total (kWh) | 3028.4 | 1691.42 | 1564.6
Frankfurt
Heating Electricity COP4(kWh) | 490.6 | 518.14 | 500.74
Cooling Electricity COP3(kWh) | 1296.9 | 445.22 | 415.96
Lighting 11.74 W/m2 (kWh) | 464.2 | 522.09 | 469.18
Total (kWh) | 2251.7 | 1511.9 | 1385.9
Note on A24: Prageeth Jayathissa: No pump costs

## Electricity generation
| Active ASF | Static ASF | Flat mounted CIGS | Flat mounted CdTe | Flat mounted PolySi
South Facade Receives | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | kWh/m2/year
Panel Gap Fraction | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | m
Panel Size | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | m
Total area including gap | 0.20794 | 0.20794 | 0.20794 | 0.20794 | 0.20794 | m2
PV Panel Coverage | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444 | m2
utility factor | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | m2/m2
Angle losses | 1 | 0.7 | 0.6153 | 0.6153 | 0.6153
Irradtion on active PV | 670.8333 | 469.5833 | 412.7637 | 412.7637 | 412.7637 | kWh/m2/year
Efficiency | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.14
Power before shading and bad angle losses | 73.7917 | 51.6542 | 45.404 | 41.2764 | 57.7869 | kwH/m2/year
Total Facade Area | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | m2
self shading loss | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1
Losses due to suboptimal solar tracking angle | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
Total Power (kWh/year) | 518.1946 | 471.086 | 690.141 | 627.4009 | 878.3613 | kWh/year
| ASF | Orientated Solar Facade | Flat CIGS | Flat CdTe | Flat PolySi
Total Irradiation (kWh/m2/year) | 966 | 966 | 966 | 966 | 966
Utility Factor (m2/m2) | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444 | 0.69444
Losses from sub optimal angle | 0 | 0.3 | 0.3847 | 0.3847 | 0.3847
Irradation of active PV (kWh/m2/year) | 670.8333 | 469.5833 | 412.7637 | 412.7637 | 412.7637
Efficiency | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.14
Self Shading Losses | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Losses due to sub optimal tracking angle | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
\textbf{Total Power (kWh/year)} | 518.1946 | 471.086 | 690.141 | 627.4009 | 878.3613